附件：

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管材 | DN219*8mm | 吨 | 材质：Q235B |
|  | DN325*8mm |  |  |
|  | DN426*10mm |  |  |
|  | DN529*10mm |  |  |
|  | DN630*10mm |  |  |
|  | DN820*10mm |  |  |
|  | DN1020*12mm |  |  |
|  | DN1420*14mm |  |  |
| 管件 | DN219-1420 |  |  |