## 附件

## 哈夫节、管卡材料采购清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸管哈夫节 | 40*125 | 付 | 材质：QT450-10球墨铸铁：适用于：铸铁管.球墨管的直管部位 |
| 2 | 铸管哈夫节 | 50*150 | 付 |  |
| 3 | 铸管哈夫节 | 80*250 | 付 |  |
| 4 | 铸管哈夫节 | 80*500 | 付 |  |
| 5 | 铸管哈夫节 | 100*250 | 付 |  |
| 6 | 铸管哈夫节 | 100*500 | 付 |  |
| 7 | 铸管哈夫节 | 100*1000 | 付 |  |
| 8 | 铸管哈夫节 | 150*250 | 付 |  |
| 9 | 铸管哈夫节 | 150*500 | 付 |  |
| 10 | 铸管哈夫节 | 150*1000 | 付 |  |
| 11 | 铸管哈夫节 | 200*250 | 付 |  |
| 12 | 铸管哈夫节 | 200*500 | 付 |  |
| 13 | 铸管哈夫节 | 200*1000 | 付 |  |
| 14 | 铸管哈夫节 | 250*250 | 付 |  |
| 15 | 铸管哈夫节 | 250*500 | 付 |  |
| 16 | 铸管哈夫节 | 250*1000 | 付 |  |
| 17 | 铸管哈夫节 | 300*250 | 付 |  |
| 18 | 铸管哈夫节 | 300*500 | 付 |  |
| 19 | 铸管哈夫节 | 300*1000 | 付 |  |
| 20 | 铸管哈夫节 | 400*500 | 付 |  |
| 21 | 铸管哈夫节 | 400*1000 | 付 |  |
| 22 | 铸管哈夫节 | 500*500 | 付 |  |
| 23 | 铸管哈夫节 | 500*1000 | 付 |  |
| 24 | 铸管哈夫节 | 600*500 | 付 |  |
| 25 | 铸管哈夫节 | 600*1000 | 付 |  |
| 26 | 铸管哈夫节 | 700*500 | 付 |  |
| 27 | 铸管哈夫节 | 700*1000 | 付 |  |
| 28 | 铸管哈夫节 | 800*500 | 付 |  |
| 29 | 铸管哈夫节 | 800*1000 | 付 |  |
| 30 | 铸管哈夫节 | 900*500 | 付 |  |
| 31 | 铸管哈夫节 | 900*1000 | 付 |  |
| 32 | 铸管哈夫节 | 1000*500 | 付 |  |
| 33 | 铸管哈夫节 | 1000*1000 | 付 |  |
| 34 | 铸管哈夫节 | 1200*500 | 付 |  |
| 35 | 铸管哈夫节 | 1200*1000 | 付 |  |
| 36 | 铸管哈夫节 | 1400*500 | 付 |  |
| 37 | 铸管哈夫节 | 1400*1000 | 付 |  |
| 38 | 铸铁承插 | Dg50 | 付 | 材质：QT450-10球墨铸铁：的承插口。 |
| 39 | 铸铁承插 | Dg65 | 付 |  |
| 40 | 铸铁承插 | Dg100 | 付 |  |
| 41 | 铸铁承插 | Dg150 | 付 |  |
| 42 | 铸铁承插 | Dg200 | 付 | 材质：QT450-10球墨铸铁：适用于：铸铁管.球墨管的承插口。 |
| 43 | 铸铁承插 | Dg250 | 付 |  |
| 44 | 铸铁承插 | Dg300 | 付 |  |
| 45 | 铸铁承插 | Dg400 | 付 |  |
| 46 | 铸铁承插 | Dg500 | 付 |  |
| 47 | 铸铁承插 | Dg600 | 付 |  |
| 48 | 铸铁承插 | Dg700 | 付 |  |
| 49 | 铸铁承插 | Dg800 | 付 |  |
| 50 | 铸铁承插 | Dg900 | 付 |  |
| 51 | 铸铁承插 | Dg1000 | 付 |  |
| 52 | 铸铁承插 | Dg1200 | 付 |  |
| 53 | 铸铁承插 | Dg1400 | 付 |  |
| 54 | 管卡 | 80*50 | 付 | DK6系列产品开孔机专用配件（别称三通）。材质QT450-10球墨铸铁。 |
| 55 | 管卡 | 100*50 | 付 |  |
| 56 | 管卡 | 150*50 | 付 |  |
| 57 | 管卡 | 200*50 | 付 |  |
| 58 | 管卡 | 250*50 | 付 |  |
| 59 | 管卡 | 300*50 | 付 |  |
| 60 | 管卡 | 400*50 | 付 |  |
| 61 | 管卡 | 500*50 | 付 |  |
| 62 | 管卡 | 600*50 | 付 |  |
| 63 | 管卡 | 700*50 | 付 |  |
| 64 | 管卡 | 800*50 | 付 |  |
| 65 | 管卡 | 100*80 | 付 |  |
| 66 | 管卡 | 100*100 | 付 |  |
| 67 | 管卡 | 150*100 | 付 |  |
| 68 | 管卡 | 150*150 | 付 |  |
| 69 | 管卡 | 200*100 | 付 |  |
| 70 | 管卡 | 200*150 | 付 |  |
| 71 | 管卡 | 200*200 | 付 |  |
| 72 | 管卡 | 250*100 | 付 |  |
| 73 | 管卡 | 250*150 | 付 |  |
| 74 | 管卡 | 250*200 | 付 |  |
| 75 | 管卡 | 300*100 | 付 |  |
| 76 | 管卡 | 300*150 | 付 |  |
| 77 | 管卡 | 300*200 | 付 |  |
| 78 | 管卡 | 300*300 | 付 |  |
| 79 | 管卡 | 400*100 | 付 |  |
| 80 | 管卡 | 400*150 | 付 |  |
| 81 | 管卡 | 400*200 | 付 |  |
| 82 | 管卡 | 400*300 | 付 |  |
| 83 | 管卡 | 400*400 | 付 |  |
| 84 | 管卡 | 500*100 | 付 |  |
| 85 | 管卡 | 500*150 | 付 |  |
| 86 | 管卡 | 500*200 | 付 |  |
| 87 | 管卡 | 500*300 | 付 |  |
| 88 | 管卡 | 500*400 | 付 |  |
| 89 | 管卡 | 600*100 | 付 |  |
| 90 | 管卡 | 600*150 | 付 |  |
| 91 | 管卡 | 600*200 | 付 |  |
| 92 | 管卡 | 600*300 | 付 |  |
| 93 | 管卡 | 600*400 | 付 |  |
| 94 | 管卡 | 600*500 | 付 |  |
| 95 | 管卡 | 700*100 | 付 |  |
| 96 | 管卡 | 700*150 | 付 |  |
| 97 | 管卡 | 700*200 | 付 |  |
| 98 | 管卡 | 700*300 | 付 |  |
| 99 | 管卡 | 700*400 | 付 |  |
| 100 | 管卡 | 700*500 | 付 |  |
| 101 | 管卡 | 800*100 | 付 |  |
| 102 | 管卡 | 800*150 | 付 |  |
| 103 | 管卡 | 800*200 | 付 |  |
| 104 | 管卡 | 800*300 | 付 |  |
| 105 | 管卡 | 800*400 | 付 |  |
| 106 | 管卡 | 800*500 | 付 |  |
| 107 | 管卡 | 800*600 | 付 |  |
| 108 | 管卡 | 800*800 | 付 |  |
| 109 | 管卡 | 900*100 | 付 |  |
| 110 | 管卡 | 900*150 | 付 |  |
| 111 | 管卡 | 900*200 | 付 |  |
| 112 | 管卡 | 900*300 | 付 |  |
| 113 | 管卡 | 900*400 | 付 |  |
| 114 | 管卡 | 900*500 | 付 |  |
| 115 | 管卡 | 900*600 | 付 |  |
| 116 | 管卡 | 1000*100 | 付 |  |
| 117 | 管卡 | 1000*150 | 付 |  |
| 118 | 管卡 | 1000*200 | 付 |  |
| 119 | 管卡 | 1000*300 | 付 |  |
| 120 | 管卡 | 1000*400 | 付 |  |
| 121 | 管卡 | 1000*500 | 付 |  |
| 122 | 管卡 | 1000*600 | 付 |  |
| 123 | P E 哈夫节 | P40 | 付 | 材质QT450-10球墨铸铁：适用于：PVC.PE.PPR等各种塑料管开孔用 |
| 124 | P E 哈夫节 | P50 | 付 |  |
| 125 | P E 哈夫节 | P63 | 付 |  |
| 126 | P E 哈夫节 | P75 | 付 |  |
| 127 | P E 哈夫节 | P90 | 付 |  |
| 128 | P E 哈夫节 | P110 | 付 |  |
| 129 | P E 哈夫节 | P125 | 付 |  |
| 130 | P E 哈夫节 | P160 | 付 |  |
| 131 | P E 哈夫节 | P200 | 付 |  |
| 132 | P E 哈夫节 | P250 | 付 |  |
| 133 | P E 哈夫节 | P315 | 付 |  |
| 134 | P E 哈夫节 | P110*200 | 付 |  |
| 135 | P E 哈夫节 | P110*500 | 付 |  |
| 136 | P E 哈夫节 | P110*1000 | 付 |  |
| 137 | P E 哈夫节 | P160*200 | 付 |  |
| 138 | P E 哈夫节 | P160*500 | 付 |  |
| 139 | P E 哈夫节 | P160*1000 | 付 |  |
| 140 | P E 哈夫节 | P200*200 | 付 |  |
| 141 | P E 哈夫节 | P200*500 | 付 |  |
| 142 | P E 哈夫节 | P200*1000 | 付 |  |
| 143 | P E 哈夫节 | P250*500 | 付 |  |
| 144 | P E 哈夫节 | P250*1000 | 付 |  |
| 145 | P E 哈夫节 | P315*500 | 付 |  |
| 146 | P E 哈夫节 | P315*1000 | 付 |  |
| 147 | P E 管卡 | P50*25 | 付 |  |
| 148 | P E 管卡 | P63*25 | 付 |  |
| 149 | P E 管卡 | P75*25 | 付 |  |
| 150 | P E 管卡 | P90*50 | 付 |  |
| 151 | P E 管卡 | P110*50 | 付 |  |
| 152 | P E 管卡 | P160*50 | 付 |  |
| 153 | P E 管卡 | P200*50 | 付 |  |
| 154 | P E 管卡 | P225*50 | 付 |  |
| 155 | P E 管卡 | P250*50 | 付 |  |
| 156 | P E 管卡 | P315*50 | 付 |  |
| 157 | P E 管卡 | P110*80 | 付 |  |
| 158 | P E 管卡 | P110*100 | 付 |  |
| 159 | P E 管卡 | P160*100 | 付 |  |
| 160 | P E 管卡 | P200*100 | 付 |  |
| 161 | P E 管卡 | P200*150 | 付 |  |
| 162 | P E 管卡 | P250*100 | 付 |  |
| 163 | P E 管卡 | P250*150 | 付 |  |
| 164 | P E 管卡 | P315*100 | 付 |  |
| 165 | P E 管卡 | P315*150 | 付 |  |
| 166 | P E 管卡 | P315*200 | 付 |  |
| 167 | P E 管卡 | P315*300 | 付 |  |
| 168 | PE弯头哈夫节 | P40 | 付 |  |
| 169 | PE弯头哈夫节 | P50 | 付 |  |
| 170 | PE弯头哈夫节 | P63 | 付 |  |
| 171 | PE弯头哈夫节 | P75 | 付 |  |
| 172 | PE弯头哈夫节 | P90 | 付 |  |
| 173 | PE弯头哈夫节 | P110 | 付 |  |
| 174 | PE弯头哈夫节 | P160 | 付 |  |
| 175 | PE弯头哈夫节 | P200 | 付 |  |
| 176 | PE弯头哈夫节 | P250 | 付 |  |
| 177 | PE弯头哈夫节 | P315 | 付 |  |
| 178 | PE三通哈夫节 | P40 | 付 |  |
| 179 | PE三通哈夫节 | P50 | 付 |  |
| 180 | PE三通哈夫节 | P63 | 付 |  |
| 181 | PE三通哈夫节 | P75 | 付 |  |
| 182 | PE三通哈夫节 | P90 | 付 |  |
| 183 | PE三通哈夫节 | P110 | 付 |  |
| 184 | PE三通哈夫节 | P160 | 付 |  |
| 185 | PE三通哈夫节 | P200 | 付 |  |
| 186 | PE三通哈夫节 | P250 | 付 |  |
| 187 | PE三通哈夫节 | P315 | 付 |  |
| 188 | PE哈夫管卡 | P110X100 | 付 |  |
| 189 | PE哈夫管卡 | P160X100 | 付 |  |
| 190 | PE哈夫管卡 | P160X150 | 付 |  |
| 191 | PE哈夫管卡 | P200X100 | 付 |  |
| 192 | PE哈夫管卡 | P200X150 | 付 |  |
| 193 | PE哈夫管卡 | P200X200 | 付 |  |
| 194 | PE哈夫管卡 | P250X100 | 付 |  |
| 195 | PE哈夫管卡 | P250X150 | 付 |  |
| 196 | PE哈夫管卡 | P250X200 | 付 |  |
| 197 | PE哈夫管卡 | P315X100 | 付 |  |
| 198 | PE哈夫管卡 | P315X150 | 付 |  |
| 199 | PE哈夫管卡 | P315X200 | 付 |  |
| 200 | PE哈夫管卡 | P315X300 | 付 |  |